宁波财经学院象山影视学院

空气源、热泵系统维保询价表

公司（店）：

宁波财经学院象山影视学院（象山校区）空气源、热泵系统维保询价项目，请贵公司针对以下项目进行报价：

| 序列 | 设备 | 维保需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四季沐歌空气源热泵系统 | 严格按照四季沐歌空气源热泵系统维护保养手册进行空气能维护保养。 1、主机系统及管线每年进行一次系统的检测，发现问题及时处理； 2、每日巡检并记录用水用电情况； 3、检查主电源控制柜、压缩机机组运行情况，记录分析运行数据； 4、定期检查清洗机组翅片及过滤装置； 5、检查机组冷媒剂是否有泄露情况； 6、检查机组供电电压，连接点松紧及绝缘老化情况； 7、检查机组电动阀、电磁阀、流量计、电子膨胀阀等组件工作状态； 8、检查水泵系统运行情况； 9、做好寒、暑假期设备停运工作 | 4套 |

- 设备数量：4套；

- 服务期限：2024年3月1日至2025年2月28日；

- 该份报价预算为60000元。如超预算则按无效报价处理。

- 具体服务内容：

1）空气源热泵主机、配电系统、储水容器、主管道、太阳能热水系统设备等（不含房间内出水软管、花洒、龙头等终端及计费系统）；

2）周期性巡查所有设备，并作安全测试；

3）按要求系统性检查、调整、润滑，必要时修理或更换部件；

4）热水系统设备发生故障，接到通知后当天到达现场处理完成，所需配件由甲方提供。