宁波财经学院象山影视学院二期电梯维保询价表

公司（店）：

为确保学院电梯高质量安全运行，延长电梯使用寿命，请贵公司对以下表格内容给予报价：

1. 电梯型号规格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 位置 | 层站 | 额定载重  （KG） | 单价  （元/月） | 台数 | 合价 | 备注 |
| 1 | 蒂森 | 学生公寓 | 11/11 | 1600 |  | 6 |  | 曳引式 |

1. 电梯数量：6台；
2. 预算/控制价：40000元；
3. 服务期限：2022年12月5日至2023年11月5日；
4. 保养形式：清包。

清包为电梯维修保养所有项目及提供维修的辅助材料、年检费用。不包括配件更换、全年意外损坏及因政府法令建议或要求对设备结构进行改变或对部件进行不同于原设计的更换等维护保养费用。

1. 具体服务内容：
2. 提供电梯严格指明的部件的润滑；
3. 周期性检查所有安全设备，并作安全测试；
4. 按要求系统性检查、调整、润滑，必要时要修理或更换部件；
5. 每月不少于二次，按国家行业标准或规范对电梯进行全面的常规检查和例行保养，确保电梯正常运行；
6. 配合校方报到季迎新工作，设置调整电梯楼层停靠程序。