·

宁波财经学院象山影视学院

综合广场地砖维修项目

询比价文件

宁波财经学院象山影视学院

2023年3月

### 项目概况及询价范围

就【宁波财经学院象山影视学院综合广场地砖维修】项目，现对该项目的进行询比价。

通过本次询价，将选择综合实力强、服务及时、价格合理的公司作为项目承包商。报价人一旦中标，双方就进一步洽谈合同条款。

# 报价人须知

| 1 | 计划服务期及进度要求 | 20日历天（具体按发包人要求实施）。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 质量要求 | 满足发包人提出的技术及质量要求。 |
| 3 | 最高报价限价 | 90000元 |
| 4 | 报价的其他要求 | 合同有效期内。单价不变，工作量按实结算。 |
| 5 | 报价有效期 | 不少于【30】个日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 6 | 报价文件的封套上写明 | 报价项目名称：宁波财经学院象山影视学院综合广场地砖维修 报价人名称：***** |
| 7 | 报价截止时间 | 2023年3月 15日 16时 00 分（北京时间） |
| 8 | 报价递交地点 | 浙江省宁波市象山县丽湾路599号 周杰收，85032018 |
| 9 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 10 | 报价文件的拒收情形 | 1、未按询价文件要求密封的报价文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件。 |
| 11 | 评审方法 | 经评审的最低报价为预中标候选人。 |

# 二、发包人要求：

此次修缮区域位于象山影视学院综合广场内，具体要求如下：

1、采用通体地砖（防滑、耐磨），砖体色泽贴近原地砖；

2、规格800*800mm、厚度不小于9.5mm、吸水率不大于9（%）；

3、30厚1：3干硬性水泥砂浆，表面撒干水泥；

4、地砖边角加工处理，铺设区域预留伸缩缝；

5、施工完成后相关区域周边保洁；

6、具体施工区域情况可现场勘察。

# 三、报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量（虚估） | 单价（含税）（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面处理 | m2 | 300 |  |  | 含碎砖破除、基层清理、垃圾清运等 |
| 2 | 地砖 | m2 | 300 |  |  | 未破损地砖重复使用 |
| 3 | 沙泥、水泥 | m2 | 300 |  |  |  |
| 4 | 地砖铺设 | m2 | 300 |  |  | 含砖块铺设和伸缩缝施工 |