## Sheet1
宁波财经学院象山影视学院外墙及水箱清洗询价表
公司（店）：
请贵公司对下表的内容给予报价，并请于 2024 年 7 月 5 日 16 点前将报价文件及公司营业执照、相关清洗服务企业资质证书等资料密封(投标封套上写明投标项目名称及投标单位）投递到：浙江省宁波市象山县丽湾路599号（象山校区），收件人：周杰 13605747567 ，逾期送达或未密封将予以拒收。
序号 | 项目名 | 参考型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 外墙 | 真石漆喷刷工艺 | m2 | 4000 |  |  | 1-4号学生公寓、教学楼外立面及门檐等区域(青苔、污垢）
5 | 生活水箱 | 不锈钢箱体 | 吨 | 550 |  |  | 1号学生公寓53T+53T 2号学生公寓66T+110T 3号学生公寓42T+42T 4号学生公寓42T+42T 教学楼50T+50T
(具体以实际清洗面积为准）
……
合计
备注： 该份报价预算为20000元，如超预算则按无效报价处理。
说明： 1、本项目为交钥匙价。包括但不仅限于：设备、运输、劳务、管理、材料、成品保管、安装、调试、测试验收、维护、保险、利润、税金、保修服务及所有风险、责任等一切费用，并为一次性报价； 2、所供产品规格及质量应达到国家标准； 3、询价表需加盖公司公章； 4、付款方式：外墙清洗无预付款，服务商进场施工，清洗服务完工满一周后可提出验收申请，经学校验收合格后，采购人凭服务商提供的全额增值税专用发票及抵扣联在15个工作日内一次性向服务商支付全部合同款。
一、清洗服务范围： 清洗服务范围：见表格清单。 二、清洗质量要求： 1、墙面洗刷后要求清洁无污渍；玻璃窗洗净后要求清洁光亮；楼宇外墙上的各种标识标牌、装饰材料需根据不同材质采用专用清洗剂洗净、抛光；楼宇的顶棚、雨棚、角角落落都必须清理干净。 2、所有清洗剂都必须是无毒无害的中性清洗剂，特殊部位需用酸碱清洗剂应征得学校同意。 3、墙面清洗完毕后，从墙角向外延伸2米的地面必须清理干净。 4、装有防盗窗的玻璃窗，防盗窗与玻璃窗都应清洗干净。 5、质量标淮：干净、明亮、无污迹、无灰尘、整体均匀： 6、依据国家《生活饮用水票检验方法（GB/T5750.1-2006)X(二次供水设施卫生规范GB17051-1997)》清洗消毒标准进行清洗，达到所清洗范围内无明显水垢、污渍、并做到不影响二次供水药物残留，通过国家相关部门水质检验要求。 原则：甲方满意为准 不同的外墙面不同的保洁质量标准，如： 所有的幕墙玻璃必须达到明亮、洁净、无积尘 所有的幕墙型材和铝材必须达到无污、无油、无积尘 所有的石材幕墙必须达到花纹清晰、无污渍、无积尘 所有门窗框内干净不留垃圾、积尘和污渍 外幕墙上多余的非装饰胶亦需全部清除 不漏洗、不出现花纹、线条分明、色泽均匀 所有的清洗面不留施工垃圾、确保工完场清。 7、全部过程均采用外墙专用清洗剂： PH≈7.0、配合人工进行；（刷、抹、刮）；标准工艺清洗进行。
三、清洗施工要求： 1、服务商在接到学校进场通知后3天内进入施工现场，并在工期内完成清洗工作。 2、服务商必须接受学校的清洗工作安排、清洗过程中接受监督检查，学校有权对清洗不到位的情况提出改进意见，且服务商必须接受并立即改正； 3、清洗过程中所有保障措施均由服务商自行负责，施工人员的人身安全及各项保险由服务商自行承担，如发生意外学校概不负责； 4、清洗过程中不能损坏建筑物及室内各种设施设备、不能损坏校园绿化，因施工不当造成的各种损失、损坏，服务商应照价赔偿； 5、清洗过程中要求充分节约水电； 6、施工人员如发生偷盗行为，移交司法部门处理，服务商承担所有责任。 四、其它注意事项：清洗过程中产生的玻璃窗、玻璃幕墙及外墙砖、砂浆层、防水涂料有脱胶、脱落、裂痕等情况所必须负责的修理及零星修补。 五、安全保障措施：供应商负责安全施工，一切责任不限于安全事故、善后措施及赔偿方案等由供应商负责。 六、项目施工人员必须具有高处作业操作证，并已按国家有关规定缴纳相关人身保险和意外伤害保险。
公司（店）全称：
联系人：
联系电话：